## Slide 1
臨床検査部門システム（LIS）クラウド化
法規制対応と技術要件ガイド
社内勉強会
臨床検査（生化学・血液等）
細菌・微生物検査
病理・細胞診
技術スタックは AWS 主軸＋クラウド非依存の原則で記述 | 2026年5月

## Slide 2
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
目次
本日のカバー範囲
01
ガイドの構造と網羅性の根拠
5段分解フレームワーク・データライフサイクル×法体系
02
必須の法規制（10項目）
個情法・クラウド例外・サイバーセキュリティ・検体検査精度等
03
推奨する対応（7項目）
ISMS・Pマーク・ISMAP・標準規格（FHIR/JLAC11）等
04
要件×AWSスタック対応表
21要件カテゴリの原則・AWS実現例・残リスク
05
トレーサビリティ表 ＆ AWS構成図
条項→要件→技術→残リスク一覧 / リファレンスアーキテクチャ

## Slide 3
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
ガイドの構造 — 5段で分解する
各法規制をこのフレームワークで読み解く
1
該当条項
根拠となる
法令・省令・通知
▶
2
満たすべき要件
条項から導出する
具体的な義務
▶
3
技術スタック
原則＋AWS実現例
クラウド非依存で記述
▶
4
なぜ担保できるか
技術的根拠の
論理的説明
▶
5
残リスク
技術・運用・契約・
受容 の4分類で明示
バッジの意味：
必須
法令・省令で課される義務または委託先選定の前提条件
実質必須
法的推奨だが調達では事実上の前提（ISMS・Pマーク等）
推奨
信頼性・相互運用性・調達競争力を左右する
残リスクの引き取り先：
技術
運用
契約
受容
＝ 残リスクの種別タグ

## Slide 4
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
網羅性の根拠 — なぜ「これで足りる」と言えるか
2軸で機械的に洗い出す
軸1：データライフサイクル × 関係法規制
取得
- 個情法（要配慮
取得同意）
- 検体検査
精度確保
保存
- 電子保存
三原則
- 記録の
法定保存義務
- 3省2GL
真正性・保存性
利用
- 3省2GL
アクセス制御
- 薬機法
SaMD判定
提供・連携
- 個情法
第三者提供
- 感染症法
届出連携
- 標準規格
FHIR/JLAC11
廃棄
- 個情法
廃棄安全管理
- 保存期間後
確実な消去
横断（全段階）：医療法施行規則14条2項（サイバーセキュリティ確保義務）／ 3省2GL 全般 ／ ISMS・Pマーク・ISMAP ／ 衛生検査所登録
軸2：法体系の階層（どの階層まで見たか）
法律
医療法／個情法／感染症法／臨検法／薬機法／次世代医療基盤法／e-文書法
政省令
各施行規則／平成30年厚労省令第93号／個情法施行規則
告示・通知
産情発0310第2号／医政発0329003号／薬生機審発0331第1号
ガイドライン
3省2GL（厚労省第6.0版／事業者向け第2.0版）／SaMD該当性GL
認証・業界基準
ISMS・Pマーク・ISMAP／JAHIS MDS/SDS／学会の標本保存基準

## Slide 5
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
スコープ宣言 — 対象と対象外を明確に
「漏れ」と「意図的除外」を区別する
▶ 対象に含む
検査・細菌（微生物）・病理（病理診断・
細胞診）の LIS のクラウド化
分析装置・電子カルテとの
連携インターフェース
SaMD の該当性判定
（載せる機能の範囲確認）
クラウド例外の成否判定
（第三者提供・委託の区別）
— 対象外（意図的に除外）
輸血・血液製剤関連の記録
（20年保存等）
自前で SaMD を製造販売する
薬事プロセス全体
衛生検査所／ブランチラボの
運営許認可そのもの
介護・歯科固有要件、
電子カルテ本体の機能要件
「他は大丈夫か」への回答：ライフサイクルのどの段階か、3省2GL にない新規法令かを特定すればよい。対象外は上記で明示（漏れではなく設計判断）

## Slide 6
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
必須の法規制
法令・省令で課される義務 ／ 10項目
01 個人情報保護法
02 クラウド例外
03 サイバーセキュリティ確保義務＋3省2GL
04 インシデント報告ルート
05 検体検査の精度確保
06 衛生検査所登録
07 感染症法
08 電子保存の三原則
09 記録の法定保存義務
10 薬機法（SaMD）

## Slide 7
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
必須① 個人情報保護法（要配慮個人情報）
検査結果・病理診断・感染症情報はすべて「要配慮個人情報」
満たすべき要件
- 利用目的の特定・通知/公表（法17・21条）。
要配慮の取得は原則本人同意（法20条2項）
- 安全管理措置（組織的・人的・物理的・技術的）
＋「外的環境の把握」（海外委託先等）
- 委託先（クラウド事業者）の監督（法25条）
- 漏えい等報告：要配慮は1件でも個人情報保護委員会
報告（法26条）。速報≒3〜5日、確報30/60日
- 第三者提供は原則本人同意（法27条）。
要配慮はオプトアウト不可
- 越境移転（法28条）：国内リージョン保持
＋海外アクセス経路・再委託への対応
技術スタック（AWS）
暗号化：KMS + S3 SSE-KMS
RDS/EBS暗号化、TLS 1.2+
アクセス制御：IAM最小権限
+ IAM Identity Center、VPC/PrivateLink
所在把握：Macie（日本語は
カスタム識別子必須）、GuardDuty
証跡：CloudTrail
越境対策：国内リージョン固定
! Macieの日本語制約
漢字・かな氏名は未検出。
カスタムデータ識別子の自前定義が前提
残リスク
運用：漏えい判定・確報・本人通知は人手
契約：外的環境把握、越境時の本人情報提供

## Slide 8
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
必須② クラウド例外 — 第三者提供・委託の該当性
クラウド化の法的構造を決める最重要論点
個情委FAQ「クラウド例外」：クラウド事業者が (1) 契約上 個人データを取り扱わない旨を定め、(2) 適切なアクセス制御を行っている 場合→「第三者提供（法27条）」にも「委託（法25条）」にも該当しない
2要件（両方満たすことが必要）
要件1 「取り扱わない」契約条項
「個人データを取り扱わない」旨を
契約・SLA に明記すること
要件2 適切なアクセス制御
事業者側がデータにアクセスできない
技術的構成（暗号化＋鍵自社管理）
技術スタックで満たす
顧客管理鍵：KMS（CMK）/ CloudHSM で
復号鍵を自社管理 → 事業者は内容に触れられない
アクセス遮断：IAM で事業者ロールの
データアクセスを排除、VPC 閉域
残リスク
契約：「取り扱わない」旨の条項がなければ例外は不成立
受容：事業者がデータに触れる設計では例外を取れず
委託先監督義務（法25条）がフルに残る

## Slide 9
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
必須③ サイバーセキュリティ確保義務 ＋ 3省2GL
医療法施行規則14条2項（2023年4月施行）／ 厚労省GL第6.0版＋事業者向けGL第2.0版
3省2ガイドライン：厚労省GL第6.0版（概説/経営管理/企画管理/システム運用の4編）＋ 経産省・総務省「事業者向けGL第2.0版」（令和7年3月28日改定）
CIA＋ISMS 構築・運用
機密性・完全性・可用性のバランスとマネジメント
電磁的記録の三原則
真正性・見読性・保存性（企画管理編1.1.2）
責任分界の明文化
SaaS/PaaS/IaaS 類型別の契約・SLA
利用者認証・二要素
2027年4月以降の新規/更新システムは
二要素認証が望ましい（努力規定）
監査・保守ログ
アクセス記録の時系列証跡
保守は医療機関立会い（運用編10章）
脅威検知・遮断
IDS/IPS相当、構成ドリフト自動検知
ゼロトラストアーキテクチャ
主な AWS 技術スタック：
真正性：S3 Object Lock（コンプライアンスモード）＋バージョニング 二要素：Cognito MFA / WebAuthn
監査：CloudTrail＋Config＋Object Lock化ログ 脅威検知：GuardDuty＋Network Firewall＋WAF＋Security Hub

## Slide 10
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
必須④⑤ インシデント報告ルート ＋ 検体検査の精度確保
多重報告ルートの整備 ／ 精度管理記録のトレーサビリティ
④ インシデント報告ルート
厚労省 医政局
参事官室
サイバー攻撃・
障害時
個人情報保護
委員会
要配慮個人情報
漏えい（1件でも）
警察・IPA
必要に応じて
ランサムウェア注意：VPN機器・保守回線が主要侵入経路
保守専用アカウント・立会い・作業計画書照合を整備
技術：GuardDuty＋Security Hub（検知）
SSM Session Manager（保守ログ）+ CloudTrail
⑤ 検体検査の精度確保
医療法15条の2・施行規則9条の7の2（2018年法制化）
必須
精度確保責任者（医師or臨床検査技師）
標準作業書・作業日誌・台帳の整備
努力義務
内部精度管理・外部精度管理調査
受検・適切な研修（自院検査）
LIS機能
精度管理記録・SOP・研修記録
トレーサビリティ（試薬ロット・装置校正）
の改ざん防止保持
技術：S3 Object Lock（WORM）＋ Glacier
RDS（構造化記録）、CloudTrail（操作証跡）

## Slide 11
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
必須⑥〜⑩ 残り5規制の要点
衛生検査所・感染症法・電子保存・記録保存・薬機法（SaMD）
⑥
衛生検査所の登録
都道府県知事の登録が必要（臨検法20条の3）
技術担保は不可→事業形態の設計で要否判定
[受託する場合] AWS: （技術対応なし）
契約
⑦
感染症法（届出・発生動向）
届出対象の判定と届出データ正確な生成・連携
発生動向調査システムとの限定経路接続
[細菌・微生物] AWS: API Gateway＋TLS、PrivateLink/VPN、CloudTrail
運用
⑧
電子保存の三原則・e-文書法
真正性（改ざん防止）・見読性（直ちに表示）
保存性（期間中復元可能な状態で保存）
AWS: S3 Object Lock（コンプラ）＋Glacier
PDF/A・FHIR標準フォーマット出力
技術
⑨
記録の法定保存義務
診療録5年（医師法24条）等、法定期間の確実な保持
外部保存3条件への適合（医政発0329003号）
AWS: AWS Backup＋S3ライフサイクル
Glacier/Glacier Deep Archive、国内リージョン限定
契約
⑩
薬機法（SaMD・プログラム医療機器）
通常LISは非該当。診断支援・病理AIを
組み込むとSaMD該当の可能性
QMS・設計管理・市販後安全管理が必要
[診断支援を載せる場合] AWS: SageMaker Model Registry（版管理・変更管理）
SageMaker（該当性・薬事確定が前提）
運用

## Slide 12
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
推奨する対応
実質必須 × 推奨 ／ 7項目
01 ISMS（JIS Q 27001:2023）＋ ISO 27017/27018
02 プライバシーマーク（JIS Q 15001）
03 ISMAP / ISMAP-LIU
04 次世代医療基盤法（仮名加工）
05 標準規格（HL7 FHIR JP Core / JLAC11）
06 サイバーセキュリティ経営GL / NIST CSF
07 JAHIS MDS/SDS による開示

## Slide 13
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
推奨する対応（7項目）
実質必須 ＝ 法的義務ではないが調達で事実上の前提
実質必須
ISMS（JIS Q 27001:2023）
＋ ISO 27017 / 27018
AWS 側は主要サービスで認証取得済み（AWS Artifact）
Security Hub でフレームワーク準拠を継続評価
実質必須
プライバシーマーク
（JIS Q 15001）
ISMS と並ぶ選定前提
要配慮個人情報を扱う事業者の信頼の土台
推奨
ISMAP / ISMAP-LIU
公的調達では実質必須ゲート
LIS は要配慮扱うため ISMAP 本体が筋
ISMAP-LIU（低リスク）は該当しにくい
推奨
二次利活用時
次世代医療基盤法
（仮名加工医療情報）
2024年4月施行の改正法
認定事業者連携を見据えた設計
AWS Glue＋Macie（カスタム識別子）
推奨
標準規格対応
HL7 FHIR JP Core / JLAC11
電子カルテ情報共有サービス接続の前提
HealthLake は国内非提供→HAPI FHIR on ECS/EKS
推奨
サイバーセキュリティ
経営GL / NIST CSF
経営層のガバナンスと技術対策を接続
Security Hub でスコア化・経営報告
推奨
JAHIS MDS/SDS による開示
医療情報セキュリティ仕様を
標準フォーマットで病院に開示
責任分界の明文化・選定時の信頼向上

## Slide 14
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
要件 × AWSスタック対応表（前半）
21要件カテゴリの原則・AWS実現例・残リスク ／ 1/2
要件カテゴリ
満たすべき原則
AWS 実現例
主な残リスク
保存時暗号化
全医療情報を保存時に暗号化
KMS、S3 SSE-KMS、RDS/EBS/Aurora暗号化
運用：鍵運用
転送時暗号化
通信をすべてTLS化
ACM (TLS1.2+)、CloudFront HTTPS
受容：低
鍵管理・ローテ
顧客管理鍵・定期ローテ
KMS（自動365日）、CloudHSM
運用：鍵削除権限の分掌
秘密情報管理
認証情報・APIキーを安全に管理
Secrets Manager、SSM Parameter Store
運用：ローテ設計
NW分離・閉域
医療機関とは閉域、内部最小セグメント
VPC、PrivateLink、Direct Connect、VPN、SG/NACL
契約：接続仕様
認証・二要素
最小権限＋二要素（2027年4月〜）
IAM、IAM Identity Center、Cognito MFA、WebAuthn
運用：端末・媒体配布
特権アクセス管理
保守は踏み台レス・全操作記録・立会い
SSM Session Manager、IAM一時昇格、CloudTrail
運用：立会い・計画書照合
監査証跡
誰が・いつ・何を を改ざん不能に記録
CloudTrail、CloudWatch Logs、Config、S3 Object Lock
運用：ログレビュー
真正性（WORM）
確定記録の改変を物理的に不能に
S3 Object Lock コンプライアンスモード、バージョニング
受容：モード誤選定で不成立
電子署名
作成責任者の真正性を署名で担保
KMS非対称鍵、AWS Private CA
運用：鍵・証明書運用
長期保存・保存性
法定保存期間を確実に保持
S3 Glacier、AWS Backup、クロスリージョン複製
技術：フォーマット陳腐化
つづく →

## Slide 15
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
要件 × AWSスタック対応表（後半）
21要件カテゴリの原則・AWS実現例・残リスク ／ 2/2
要件カテゴリ
満たすべき原則
AWS 実現例
主な残リスク
バックアップ不変性
ランサム時もバックアップを削除不能に
AWS Backup Vault Lock（コンプライアンス）、論理エアギャップ
受容：未設定で削除リスク
可用性・BCP/DR
災害時も継続・復旧（RPO/RTO設計）
Multi-AZ、リージョン冗長、Route 53 フェイルオーバー
運用：訓練・体制
脅威検知（IDS/IPS）
不正通信を検知・遮断し相関分析
GuardDuty、Network Firewall、WAF、Security Hub、Detective
運用：検知後の対応体制
構成ドリフト検知
意図せぬ設定変更を自動検知
AWS Config Rules、CloudFormation ドリフト検知
運用：是正フロー
脆弱性管理・SBOM
CVE継続スキャンとSBOM管理
Amazon Inspector（SBOM をCycloneDX/SPDX出力）
運用：パッチ適用
PII検出・分類
要配慮個人情報の所在を把握
Macie＋カスタムデータ識別子（日本語は必須）
技術：日本語は自前定義
テナント分離
医療機関間のデータを分離
アカウント分離、Organizations + SCP、row-level分離
技術：分離方針の設計
データ廃棄
保存期間満了後に確実に消去
KMS鍵削除による crypto-shredding
運用：廃棄証跡
データローカライゼーション
医療データを国内に保存
東京 ap-northeast-1、大阪 ap-northeast-3
契約：海外アクセス経路
標準API・相互運用
FHIR・標準形式で入出力
API Gateway＋HAPI FHIR(ECS/EKS)＋Aurora
（HealthLake国内非提供）
運用：マッピング保守
責任共有モデルで「利用者が担う範囲」：OS・ミドルのパッチ、暗号鍵の運用、IAM設計、ログ監視、構成管理、テナント分離、データの分類・廃棄。
3省2ガイドラインの責任分界は、この境界を契約・SLAに落とし込み、SaaS/PaaS/IaaS類型ごとに利用者範囲を確定して成立する。

## Slide 16
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
トレーサビリティ表
条項→要件→技術→残リスク ／ 監査・顧客説明での即答索引
法規制
主な条項
要件
主な技術
残リスク
個情法
法23条（安全管理）
暗号化・アクセス制御・PII所在把握
KMS、IAM、Macie、CloudTrail
契約：外的環境把握
個情法
法26条（漏えい報告）
要配慮1件〜、確報30/60日
GuardDuty、Macie
運用：該当判定・通知
個情法
法27/28条
第三者提供・越境制限
国内リージョン固定
契約：越境同意
クラウド例外
個情委FAQ（27/25条）
取り扱わない＋アクセス制御
KMS(CMK)、IAM
契約：条項必須
医療法施行規則
14条2項
サイバーセキュリティ確保
GuardDuty、WAF、Config
運用：BCP・報告
3省2GL
運用編14章⑤
二要素認証（2027/4）
Cognito MFA、WebAuthn
運用：媒体配布
3省2GL
企画管理編1.1.2
真正性（電磁的記録）
S3 Object Lock（コンプラ）
運用：承認フロー
3省2GL
運用編10章
保守作業ログ・立会い
SSM Session Manager
運用：立会い
検体検査精度
医療法15条の2
精度管理記録・トレーサビリティ
S3 Object Lock、RDS
運用：責任者選任
臨検法
20条の3
衛生検査所登録
—
契約：許認可
感染症法
12条
届出データ連携
API Gateway、CloudTrail
運用：届出は医師責任
e-文書法
医政発0329003号
真正性・見読性・保存性
Object Lock、Glacier
技術：陳腐化対策
記録保存義務
医師法24条ほか
法定期間の保持
AWS Backup、ライフサイクル
契約：外部保存能力確認
薬機法
SaMDガイドライン(R3)
該当機能のQMS・薬事
SageMaker Model Registry
運用：該当性判定が先
次世代医療基盤法
33/41/57条
仮名加工の二次利活用
Glue、Macie、Org+SCP
契約：認定が必要
ISMS/Pマーク
JIS Q 27001/15001
選定前提の認証
AWS Artifact、Security Hub
運用：自社認証取得

## Slide 17
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
AWS リファレンス構成図
法規制要件を満たす多層アーキテクチャ ／ 国内リージョン（東京/大阪）閉域構成
医療機関（オンプレミス）
検査室端末 二要素認証で接続
分析装置 検査結果・精度管理
電子カルテ FHIR / JLAC11連携
閉域接続：Direct Connect / Site-to-Site VPN ＋ PrivateLink（インターネット非経由）
AWS クラウド（東京：ap-northeast-1 ／ 大阪：ap-northeast-3 DR）
入口・認証
Route 53 + WAF + ALB
不正通信の検知・遮断
Cognito / IAM Identity Center
二要素認証（MFA/WebAuthn）2027/4
アプリ層（Private Subnet）
ECS/EKS：LISアプリ
検査・細菌・病理
HAPI FHIR サーバ
標準API（HealthLake国内非提供のため自前）
SSM Session Manager
踏み台レス保守・全操作ログ
データ層（暗号化・WORM）
Aurora（暗号化）
検査結果・精度管理記録
S3 Object Lock（コンプラ）+Glacier
確定記録の改ざん不能・長期保存
KMS（CMK）/ CloudHSM
顧客管理鍵＝クラウド例外・廃棄
監視・ガバナンス層
CloudTrail / Config
操作証跡・構成変更検知
GuardDuty / Security Hub
脅威検知・相関分析
Macie + カスタム識別子
要配慮PII所在把握
Inspector
脆弱性スキャン・SBOM
バックアップ・BCP/DR
AWS Backup + Vault Lock
削除不能BK（ランサム対策）
大阪リージョン クロスリージョン複製
災害時の事業継続（RPO/RTO）

## Slide 18
LIS クラウド化 法規制対応ガイド — 社内勉強会
まとめ
01
5段分解フレームワーク
条項→要件→技術→担保理由→残リスク で構造的に整理。「他は？」に対し2軸（データライフサイクル×法体系）で回答
02
必須10項目の核心
個情法の要配慮・クラウド例外・サイバーセキュリティ確保義務の3つが最重要。KMS顧客管理鍵がクラウド例外の技術要件を直接満たす
03
推奨7項目は選定前提
ISMS・Pマークは実質必須。公的調達ではISMAP。FHIR/JLAC11は電子カルテ情報共有サービス接続の前提
04
残リスクの引き取り先を明示
技術・運用・契約・受容の4分類。「技術では代替できない」部分（本人通知・責任者選任・契約条項）を見落とさない
05
AWS構成の鍵は多層防御
閉域接続→KMS暗号化→Object Lock（WORM）→GuardDuty系→Backup Vault Lock の多層。Object Lockはコンプライアンスモード一択
Q & A